## List1
V bat FLT - Nabíjecí napětí článku |  |  | 4.2 | V | Nabíjecí napětí | [5 empty] | možné změnit
Počet nabíjených článků |  |  | 2 | ks | celé sady | [5 empty] | vypočítané
V in max - maximální vstupní napětí |  |  | 24 | V | 8.4
I bat - Nabíjecí proud |  |  | 0.45 | A
Vp pracovní napětí článku |  |  | 17.8 | V
R3 |  |  | 636.3636 | K ohmů |  | 470 | + | 270 | = | 740 | K ohmů | sériové zapojení
R4 |  |  | 411.7647 | K ohmů |  | 680 | + | 22 | = | 702 | K ohmů | 470k p 2m2
R5 senze |  |  | 0.22222 | ohmů |  | 820 | P | 2700 | = | 628.9773 | K ohmů | paralelní zapojení
[6 empty] | 470 | P | 3300 | = | 411.4058 | K ohmů
Vp | 17.8 | V |  | delta Imax |  | 0.3
R1 min | 535.0365 | K ohmů
L | 40.4444 | uH
paralelní řazení tří odporů
680 | 1000 | 4700 | 372.6679 | K ohmů